# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23»

# СОГЛАСОВАНО:                                                                  УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ПК                                                               Директор МОУ « СОШ № 23»

Александрова Н.В. _________                                         Крисанова И.Н.___________

Приказ №          от

«___»________________2009г.                                           «___»_____________2009г.

# ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ № 21

# по охране труда

# лаборанта

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций по охране труда лаборанта

  - К работе в должности лаборанта допускаются лица прошедшие  медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Учащиеся к выполнению работы лаборанта не допускаются

  - Лаборант обеспечивается специальной одеждой: халат хлопчатобумажный, а также средства индивидуальной защиты: фартук прорезиненный, очки защитные, перчатки резиновые.

  - Опасные и вредные производственные факторы: химические ожоги при попадании на кожу или глаза едких химических веществ; термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании жидкостей; порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой; отравления парами и газами высокотоксичных химических веществ; возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

  - Обязанностями в области охраны труда являются:

  - участие в планировании и проведении мероприятий по охране труда, жизни и здоровья обучающихся

  - проведение практических занятий и тренировок по охране труда при проведении лабораторных работ

  - осуществление контроля за соблюдением обучающимися правил безопасности

  - осуществление требований производственной санитарии, соблюдение нормального санитарного состояния помещения

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Необходимо проверить исправность и чистоту используемого оборудования, мат. обеспечения, средств обучения

  - Убедиться в соответствии нормам охраны труда места проведения занятий, практических работ и т.п.

  - Убедиться в знании учащимися правил техники безопасности (по необходимости провести инструктаж по технике безопасности с соответствующими отметками в журналах инструктажа обучающихся), напомнить воспитанникам о необходимости быть внимательными и осторожными

  - Надеть спецодежду, при работе с токсичными и агрессивными  веществами использовать средства индивидуальной защиты.

  - Проверить исправность и работу вентиляции вытяжного шкафа.

  - Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности медаптечки необходимыми медикаментами.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - В ходе работы четко контролировать соблюдение требований охраны труда

  - Установки, стенды и приборы должны быть размещены в соответствии с правилами и нормами техники безопасности и производственной санитарии

  - Необходимо контролировать безопасное состояние учебных мест, приборов, оборудования

  - Следить за соответствующим санитарно-гигиеническим состоянием помещения

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При плохом самочувствии учащегося немедленно препроводить к мед. персоналу (в ближайшее лечебное учреждение), сообщить об этом руководству

  - При возникновении опасных, экстремальных либо чрезвычайных ситуаций (пожара, прорыва системы отопления, водопровода, электрозамыкании, при обнаружении подозрительных предметов и т.п.) следует немедленно сообщить об этом руководству, принять меры по эвакуации обучающихся и возможной ликвидации (локализации) возникшей ситуации в соответствии с разработанными правилами и инструкциями

  - При получении учащимся травмы (ранения, отравления, ожога) оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить об этом руководству, при необходимости доставить в ближайшее лечебное учреждение

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ

  - Привести в порядок рабочее место, убрать все хим. реактивы на свои места в лаборантскую в закрывающиеся на замок шкафы и сейфы.

  - Отработанные растворы реактивов слить в стеклянную   тару с крышкой емкостью не менее 3 л для их последующего  уничтожения.

  - Выключить вентиляцию вытяжного шкафа.

  - Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и     тщательно вымыть руки с мылом.

# ОЗНАКОМЛЕН(А): ______________________