МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23»

СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ПК	Директор МОУ «СОШ №23»

Александрова Н.В.__________	Крисанова И.Н.___________

«    »   	2009 г.                                      Приказ №          от

«     » __________	2009 г.

# ИНСТРУКЦИЯ №8

# по пожарной безопасности.

Дежурный администратор МОУ «СОШ №23»

# 1. Дежурный администратор по школе обязан:

• знать и выполнять «Противопожарные правила для школ»;

• проверять наличие, исправность и работоспособность первичных средств пожаротушения и связи;

• осуществлять постоянный контроль за соблюдением учащимися и персоналом строгого противопожарного режима;

# 2. Дежурный администратор должен иметь в своем распоряжении:

• электрический переносной фонарь;

• пронумерованные ключи от всех дверей эвакуационных выходов;

• средство связи с пожарной охраной /телефон/;

• перечень номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и аварийных служб, руководителей школы;

• журнал с текущей информацией о наличии ключей от закрытых кабинетов, классов, лабораторий.

# 3. Дежурный администратор должен знать:

• расположение входов и выходов из здания и их состояние;

• местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, уметь ими пользоваться;

• порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации детей и тушению пожара.

# 4. При обнаружении пожара в школе дежурный администратор обязан:

• сообщить в пожарную охрану по тел. «01», указав адрес объекта;

• доложить директору школы о пожаре;

• до прибытия пожарных подразделений организовать эвакуацию школьников в безопасное место и принять меры по тушению пожара первичными средствами (огнетушителями, ПК);

• организовать встречу пожарных подразделений и действовать по указанию руководителя тушения пожара.

Заместитель директора по УВР 	_________________________